## Slide 1: Postendodontické ošetrenie

## Slide 2
Endodonticky ošetrené zuby je možné ďalej rekonštruovať spôsobmi:
Konzervačným
protetickým

## Slide 9: Konzervačná rekonštrukcia
Plastická výplň alebo dostavba s priamymi retenčnými prvkami
(sloty,štrbiny, piny-vypreparované do ktorých je kondenzovaná plastická
výplň,nerovnosti, ktoré vznikajú leptaním kyselinou
Plastická výplň alebo dostavba s nepriamymi retenčnými prvkami
/parapulpálne a intrapulpálne koreňové čapy/

## Slide 10: Plastická výplň alebo dostavba priamymi retečnými prvkami
Frontálny úsek: Fotokompozitné alebo skloionomérne cem., možnosť
kombinácie s pulpálnym čapom pri veľkej strate tkanív
Postranný úsek: najvhodnejší je amalgám, dobre je zniesť hrbčeky a nahradiť ich výplňkovým materiálom, pri veľkej strate s priamymi alebo nepriamymi retenčnými prvkami, napr. amalgám nakondenzovať i do vchodov koreňových kanálikov-piny, nepriamymi –intrapulp.čapy.
Pri Am používame matrice, klínky,prechody plôšok musia byť zaoblené-miesto retencia potravy

## Slide 11: Plastická dostavba s použitím pulpálnych a parapulpálnych čapov
Parapulpálne- samorezné, hĺbka ukotvenia v dentíne min.2mm a vzdialené
min 0,5 mm od dentinovosklovinneho rozhrania, pri cementovaných min3-4
mm
Intrapulpálne- retencia čapu závisí od dĺžky, tvaru, priemeru a povrchovej
úprave materiálu čapu

## Slide 12: Podľa tvaru poznáme čapy:
Kužeľovité- kónické
Válcovité- cylindrické
Podľa spôsobu upevnenia do koreňového kanálika: - upevnené cementovaním
- samorezné + cement
Podľa použitého materiálu: čapy kovové a nekovové

## Slide 13: Čapy podľa upevnenia v kk.
Čisto kónické bez rýh a zárezov s cementovaním do kk.
Kónické s rentenčnými zárezmi s cementovaním do kk.
Cylindrické na povrchu so zúbkami a s drážkou k odvádzaniu prebytku cem.
Samorezné kónické
Samorezné cylindrické
Pri kónických čapoch je pri záťaži največšia námaha koreňa v koronárnej časti, pôsobí ako klín, pri cylindrických zase v apikálnej časti, a največšia námaha je tiež u čapov so závitmi- riziko fraktúry koreňa

## Slide 14: Vplyv dĺžky koreň. čapu
Čím dlhší čap, tým je rovnomernejšie zaťaženie koreňa, sily sa rozložia na večšiu plochu a zníži sa riziko fraktúry koreňa zuba
V apikálnej čaasti kk. Musí zostať min. 3-5 mm koreňovej výplne
Priemer čapu: čím širší v apikálnej časti, tým sa zvyšuje námaha v apikálnej časti koreňa a riziko fraktúry koreňa
Význam korunkovej časti čapu: retenčné zárezy na čapoch, plastická časť dostavby musí byť min 2 mm od gingívy

## Slide 15: Rozdelenie čapov podľa materiálu:
Kovové čapy:z nehrdzavejúcej ocele, titanu a jeho zliatín
Nekovove čapy: s vláknitým plnivom- dentapregy, bioinertné, estetické, nekorodujú

## Slide 16: Protetické ošetrenie:
Korunková inlay alebo onlay
Koreňová inlay a korunka alebo čapová korunka