## Slide 1: A koreňové výplňové materiály - klasifikácia, vlastnosti

## Slide 2
Vlastnosti ideálnej koreňovej výplne ( Grossman 1988)
1. ľahko spracovateľný s dostatočne dlhým pracovným časom
2. objemovo stály, počas tuhnutia sa nezmršťuje
3. utesňujúci kanálik apikálne, laterálne aj vo všetkých anastomózach
4. biokompatibilný, periapikálne nedráždivý
5. hydrofilný, vo vlhkom prostredí stály, bez pórov
6. voči tkanivovým tekutinám odolný, nekorodujúci
7. nesmie podporovať rast baktérií
9. nezafarbujú TZT
10. sterilný
11. ľahko odstrániteľný z kanálika

## Slide 3: dodnes neexistuje materiál, ktorý by spĺňal všetky vyššie uvedené požiadavky - z historického hľadiska môžeme koreňové materiály deliť do troch skupín
1. pevné,2. polotuhé, 3. pasty
- medzi pevné materiály sa radia strieborné čapy, ktoré v 40. rokoch min. stor. sľubovali ľahkú inzerciu a antimikrobiálne vlastnosti
- umožňovali zaplniť aj tenké zahnuté kanáliky, s efektným rtg. obrazom
- avšak časom sa ukázalo, že často dochádzalo vďaka netesnostiam medzi stenou kanálika a čapom ku korózií Ag a tým nielen k rozrušeniu čapu, ale aj k poškodeniu periapikálnych tkanív cytotoxickými účinkami produktov korózie

## Slide 4
ďalším krokom bolo požitie pást ako koreňovej výplne, kde však bolo niekoľko nevýhod
- pri tuhnutí sa zmršťovali, čo viedlo k netesnosti medzi stenou a KK a výplňou a k následnému vylúhovaniu materiálu
-nebolo tu možné vytvoriť pretlak bez toho, aby nedošlo k pretlačeniu materiálu do periodoncia, a naopak pri nedostatočnom tlaku dochádzalo k nedoplneniu kanálika

## Slide 5
aby sa nahradila nedostatočná netesnosť, boli pasty často kombinované s antibakteriálne pôsobiacimi látkami, najčastejšie s paraformaldehydom( foredent,N2, Endomethasone)
- dochádzalo však k toxickému poškodeniu periapikálnych tkanív a ku kontinuálnemu preniku tohto kancerogénu do organizmu

## Slide 6
- v súčasnosti je najviac používaným materiálom k plneniu KK gutaperča
- patrí do skupiny polotuhých materiálov a ako jediný materiál umožňuje trojrozmerné zaplnenie
- ak posúdime kritéria podľa Grossmana, spĺňa všetky požiadavky okrem zaistenia, tesného adherentného pripojenia na stenu KK

## Slide 7
- medzi jej prednosti patrí biokompatibilita, stálosť vnútorného prostredia, nedráždivosť a objemová stabilita, rovnako ako ľahká odstrániteľnosť a rtg. kontrastnosť
- jej hlavnou prednosťou je však polotuhá konzistencia, ktorá umožňuje možnosť kontroly, kam výplň umiestňujeme a možnosť vytvorenia pretlaku( kondenzácie) v KK, čo je nevyhnutné k trojrozmernému plneniu

## Slide 8
- k trojrozmernému plneniu KK je nevyhnutné vytvorenie pretlaku ( kondenzácie)
- ak ju skombinujeme s niektorým zo sealer, ktorý sprostredkúvajú adhéziu k TZT a preniku aj do najmenších štruktúr, dosiahneme za súčasných podmienok optimálne možnú kombináciu dvoch materiálov k zaplneniu KK

## Slide 9
SEALERY
- ide o pasty(cementy, pečatidlá), ktoré pri plnení KK majú tieto funkcie :
a). pripojenie výplňového materiálu ku stene KK
b). vyplnenie priestoru, kam sa výplňový materiál nemôže dostať( jemné nerovnosti, spojky, lakuny)
c). lubrikant, uľahčujúci zavedenie gutaperčových čapov
d). bakteriostatický účinok

## Slide 10
Rozdelenie sealerov :
1. zinkoxideugenolové
2. živicové
3.skloionomerné
4. s Ca(OH)2
5. silikónové

## Slide 11: Ad1. ZINKOXID EUGENOLOVÉ SEALERY
obľúbený materiál pri plnení KK niektorou z kondenzačných metód
- medzi hlavné prednosti sa radí dlhý čas tuhnutia, možnosť odstránenia z KK a fakt, že nezafarbuje TZT
- udáva sa, že eugenol v týchto sealeroch reaguje s gutaperčou za vzniku eukaperči, čo by malo teoreticky zlepšovať previazanosť koreňovej výplne

## Slide 12
- rovnako ako ostatné zikoxideugenolové cementy majú antibakteriálne vlastnosti a dobrú priľnavosť na TZT
- ak je kanálik hermeticky zaplnení, a nie je prítomná mikronetesnosť, vytvárajú s gutaperčou kvalitnú a stabilnú koreňovú výplň
- pokiaľ dôjde k preplneniu do periodoncia, sú rezorbovateľné, avšak je nutné mať na zreteli, že ide o materiál cytotoxický, takže preplňovanie je kontraindikované

## Slide 13
- medzi nevýhody patria hrošie mechanické vlastnosti a cytotoxický efekt, ktorý sa uvádza so spomaleným hojením periapikálnych lézií
- nie je vhodný ani inhibičný efekt na tuhnutie živicových materiálov, ktorý vylučuje ich použitie tam, kde plánujeme urobiť kompozitnú živicovú výplň

## Slide 14
ich použitie samostatné, alebo s jedným čapom je úplne nevhodné, keďže dochádza pri tuhnutí k ich kontrakcii, vzniku netesnosti a k pomerne rýchlemu vylúhovaniu
- medzi zástupcov patrí Pulp-canal-sealer(Kerr), Tubli, Seal, Caryosan

## Slide 15: Ad. 2 UMELÉ ŽIVICE
- s rastúcim významom gutaperče sa ich použitie zredukovalo na indikácie sealerov, kde však nachádzajú široké uplatnenie
Z historického hľadiska možno umelé živice rozdeliť na :

## Slide 16
a). rezorcín formaldehydovej polykondenzačnej živice
b). epoxidové živice
c). polyketónové živice
d). metakrylátové živice

## Slide 17: a). Rezorcín formaldehydové živice ( Rieblerová pasta , Albrechtová pasta)
u nás predtým zastúpené foredentom, boli dlhú dobu jedným z najrozšírenejších výplňových materiálov
- jednoduchá príprava, ľahká manipulácia a nízke percento počiatočných komplikácií z neho robili preferovaný obturačný materiál
- častým nálezom boli v tej dobe polozaplnené kanáliky s množstvom infikovaného tkaniva v KK, alebo naopak masívne preplnené zuby s nedokonale utesnenou koreňovou výplňou

## Slide 18
ak napriek tomu nebolo percento komplikácie vysoké, hlavne kvôli silným antimikrobiálnym vlastnostiam paraformaldehydu, schopnosť mumifikovať pozostalý obsah kanálika a niekedy aj periapikálneho tkaniva
- z hľadiska dlhodobej perspektívy však boli zuby značné neisté- ako dlho vydržia antibakteriálne vlastnosti, ako rýchlo sa materiál vylúhuje z kanálika, kedy nastane komunikácia vnútornej netesnosti s vonkajším prostredím a nástup nových obtiaži

## Slide 19
- najviac tu bolo riziko vzniku vážnych komplikácií v dôsledku uvoľňovaného paraformaldehydu (neuritídy, parestézie)
- S rozvojom nových poznatkov v endodoncií, so vzrastajúcim dôrazom na dokonalé opracovanie KK, význam materiálov poklesol a preto sa ich použitie dnes považuje za neopodstatnené a nebezpečné

## Slide 20: b). Epoxidové živice ( AH26, AH plus, TopSeal)
- pre svoje výhodné vlastnosti sa využívajú v hojnej miere
- medzi ich hlavné prednosti patrí :
1. dlhý čas tuhnutia (48 hodín)
2. hydrofília a s tým spojená dobrá penetrácia do jemných štruktúr
3. výborná adhézia na dentín
4. dlhodobá objemová stálosť
5. odolnosť voči vylúhovaniu
6. antimikrobiálne vlastnosti na začiatku tuhnutia

## Slide 21
- je nutné počítať aj s ich negatívnymi vlastnosťami :
1. zlá odstrániteľnosť z kanálika - nie sú rozpustné v org. rozpúšťadlách
2. farbenie TZT
3. počas tuhnutia sú toxické

## Slide 22
epoxidové živice sa dobre miešajú a vnášajú do kanálika ( pozor na dokonalú homogénnosť materiálu dodržaním správneho pomeru a premiešania prášku a živice)
- materiály veľmi dobre penetrujú, hlavne do vlhkých miest, kde stuhnú
- ich použitie ako samostatnej výplne, alebo len s čiastočne zasunutým čapom je absolútne kontraindikované, pretože následne ich už nie je možné spriechodniť

## Slide 23
- dôležité je aj odstrániť všetky zvyšky materiálu a korunkovej časti po zaplnení KK, aby nedošlo k tmavému až čiernemu presvitaniu zvyškov AH 26 cez sklovinu a dentín
- pri dodržaní všetkých zásad ide o kvalitný dlhodobo trvanlivý sealer

## Slide 24: c). Polyketónové živice
- po stuhnutí majú veľmi dobrú adhéziu k dentínu a ich tesniace schopnosti sú taktiež veľmi dobré, pri tuhnutí sa nezmršťujú a v tkanivových tekutinách sú nerozpustné
- ide o materiály tuhnúce chelátovou reakciou zinku ( prášok obsahuje aj ZnO) s polyketónmi obsiahnutými v tekutine
- zástupcami tejto skupiny sú Diaket(3M ESPE), antibakteriálne pôsobiaci Diaket A(3M ESPE) majú podobné vlastnosti ako AH 26

## Slide 25
medzi ich negatívne vlastnosti patria vysoká lepivosť čerstvo namiešaného materiálu, sťažujúca aplikácia do kanálika a pomerne vysoká toxicita
- vzhľadom k faktu, že sú z kanálika neodstrániteľné, je nevyhnutné ich použiť vždy len v kombinácií s gutaperčou

## Slide 26: d). Metakrylátové živice
v poslednej dobe sa objavujú živice majúceho mnohé zhodné vlastnosti so živicami používanými pri výrobe dentálnych adhezív, popr. kompozitných živíc
- jedným takým zástupcom je EndoREZ ( Ultradent), živicový sealer, ktorého hlavnou zložkou je UDMA (Urethandimethacrylate) , čo je materiál ktorý je súčasťou celého systému vyvinutého k rýchlemu a bezpečnému ošetreniu KK

## Slide 27
hydrofilné živice EndoREZ sa aplikuje tenkou kanylou priamo do oblasti apikálneho sedla a postupne sa vyplní celý kanálik
- pracovná doba je 15-20 minút, k dotuhnutiu dochádza počas 60 minút
- výrobca doporučuje použitie jedného centrálneho čapu, avšak možné je použitie aj ako sealeru pri niektorej z kondenzačných metód
- samostatné použitie bez gutaperče je kontraindikované

## Slide 28: Ad. 3 SKLOIONOMERNÉ CEMENTY
- na trhu ako Ketac-endo a Endion
- ide o materiály so širokým použitím, preto sú niektoré ich vlastnosti veľmi výhodné v endodoncii
- schopnosť prirodzenej adhézie na TZT, pevnosť, nezafarbovanie TZT, antibakteriálne vlasntosti, hydrofília

## Slide 29
- nevýhodou je pomerne krátky pracovný čas (4-6 min.), zlá odstrániteľnosť, porozita a neresorbateľnosť, čo z nich činí sealer pre použitie do jednoduchých a nekomplikovaný kanálikov, kde pri kondenzácií gutaperče nehrozí nebezpečenstvo z predĺženia
- ich toxicita, ktorá je hlavne zo začiatku vysoká, pomerne rýchlo klesá

## Slide 30: Ad. SEALERY s obsahom Ca(OH)2
Sealapex(Kerr), Apexit(Vivadent)
- ide o tuhnúce pasty, ktoré okrem Ca(OH)2 obsahujú aj iniciačný systém, rtg. opakery pre lepšiu kontrolu zaplnenia
- ide o sealery, kde sa predpokladá aktívne pôsobenie na periapikálne tkanivá
- vďaka uvoľňovaniu(OH) iónov sa predpokladá, že stimulujú uzáver KK dentoidným tkanivom po prebehnutej vitálnej exstirpácií

## Slide 31
dokázaný je aj ich antibakteriálny efekt porovnateľný s AH 26 a tiež ich utesňovacia schopnosť porovnateľná so zinkoxideugenolovým sealermi
- medzi výhody patrí aj nezafarbovanie TZT, ľahká manipulácia, resorbovateľnosť pri preplnení v malom množstve
- diskutabilnou ostáva ich objemová stabilita a nebezpečenstvo rýchleho vylúhovania pri netesnosti
-použitie samostatne, alebo s jedným centrálnym čapom je nevhodné

## Slide 32: Ad. 5 SILIKONOVÉ SEALERY
- boli vyvinuté na báze polyvinylsiloxánov a ich zloženie je obdobné ako u adičných silikónov používaných v protetike
- výhodnými vlastnosťami sú hlavne biokompatibilita a hydrofília, ktoré im zabezpečujú dobrú zatiekavosť aj do mierne vlhkých miest ( ramifikácie)

## Slide 33
- nezafarbujú TZT a sú dobre odstrániteľne
- keďže ide o pomerne nový materiál, nie je ešte doriešená otázka dlhodobej stability a spôsob čiastočného odstránenia( napr. pri preparácii na dostavbu)
- zástupcom je HSA sealer

## Slide 34: GUTAPERČA
- z malajského ,,getah pertja" = vlákna z lepivej miazgy stromu ( Isonandra percha)
- chemicky ide o trnas- polyisopropén, čo je látka tvrdšia, krehčia a menej elastická ako prírodný kaučuk
- až po pridaní vosku a živice(zmekčovadla), solí ťažkých kovov a ZnO ako hlavnej súčasti, získava gutaperča svoju charakteristickú konzistenciu

## Slide 35
Percentuálne zloženie bežných gutaperčových čapov
Gutaperča 20%
ZnO 50-75%
Sírany kovov 1,5-17%
Vosky a živice 1-4%

## Slide 36
Gutaperča existuje v troch základných formách
1.alfa fáza : používa sa pri novších metódach plnenia (Obtura,Theramafil,Ultrafil)
2.Beta fáza najčastejšie používaná vo forme čapov, pri zahriati na 42-49% sa mení na alfa fázu, pri ďalšom zahriatí na 53-59% stráca svoju kryštalickú štruktúru a mení sa na amorfnú hmotu
3. Gama fáza - amorfná

## Slide 37
Gutaperča je v súčasnosti jedinou hmotou pre plnenie KK, ktorá umožňuje kondenzačný spôsob plnenia a vedie k jeho trojrozmernému zaplneniu.